交付具体要求:

广告机安装调试完毕后，要求系统运行正常，管理后台可统一管控所有设备，可实现内容统一下发、定时开关机、远程监控等功能。具体交付要求如下：

1. 设备交付

合同签订后按约定时间完成广告机的供货、安装及调试；

设备须为原厂生产的全新未使用产品，生产日期距离到货之日不超过12个月；

设备标识、标签、说明书等应符合国家及行业相关标准；

交货时须同步提供送货单、合格证明、操作手册等技术资料。

2. 安装调试

乙方负责将所有广告机安装至甲方指定的二期大楼各楼层公共区域（具体点位由甲方现场确认）；

乙方负责设备接线、通电测试、网络连接及系统配置，确保设备可正常联网并接入甲方现有云标物联管理平台；

安装完毕后须进行连续试运行，确保设备稳定运行无故障，方可申请验收。

3. 系统联调及验收

所有广告机须通过后台系统实现统一内容发布、远程控制及状态监控；

甲方对设备运行状态、显示效果、系统联动功能进行全面检查，确认全部满足要求后出具书面验收报告；

设备经甲方验收合格后方视为交付完成，验收不合格的，乙方须无条件整改、更换或重作，直至验收通过。

4. 操作培训

乙方须对甲方相关操作人员进行设备使用及后台管理系统操作培训，确保受训人员可独立完成日常内容发布和设备管理维护。

5. 售后服务

提供不少于2年的免费质保期，自全部设备验收合格之日起计算；

保修期内设备出现质量问题或故障，乙方须在接到通知后24小时内响应并解决；

乙方须提供终生维修服务，保修期外的维修费用不得高于行业市场水平。