和祐医院关节与运动医学科高能激光

招募公告

项目地点：佛山市顺德区北滘镇和祐医院

招  标  人：佛山市顺德区和祐医院

报名截止时间：2026年10月22日23:59

报名须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报名及材料收集 | 时间：报名供应商需于2026年10月22日前将报名材料电子版发送到 邮箱:likm31@hyhospital.com，联系人: 李开明 电话: 17311275385 |
| 2 | 项目地点 | 佛山市顺德区北滘镇和祐医院 |
| 3 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 4 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 5 | 招标范围 | 关节与运动医学科高能激光1套 |
| 6 | 计划时间节点 | 品牌海选报名：为招募公告发出之日起至2026年10月22日23:59止。 |
| 7 | 设备参数要求 | - 资质要求：所投设备需取得医疗器械注册证 - 功率要求：连续输出何脉冲输出两种输出模式下最高功率≥15W - 激光波长：具备810nm和980nm两种波长激光输出 - 激光类型：半导体激光器 - 功率调节范围：0.5W～15W 连续可调，步进 ≤0.1W - 输出模式：连续波（CW）+ 脉冲波 - 治疗头/手柄配置：至少配备 大圆锥、小圆锥、大球体、小球体​ 治疗头各 ≥1 个；按摩手柄 ≥1 个 - 光斑尺寸：治疗头端光斑直径覆盖 1cm～5cm 可选 - 瞄准光：内置红色 LED 或 650nm 半导体瞄准光束，亮度可调 - 冷却方式：风冷或水冷，连续工作 30min 激光窗口温度 ≤50℃ - 设备用途：暂时缓解肌肉与关节疼痛、肌肉痉挛、关节炎引起的疼痛和关节强直、促进局部血液循环 - 12、业绩要求：投标人近三年（2022年1月至今）上述招标范围内设备具有复旦大学综合医院排名前100医院用户3家以上项目业绩。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 报名资料 | 1、符合要求的设备彩页、产品注册证、技术参数、配置清单，用户清单等资料； 2、公司简介：包括营业执照、资质证书、相关业绩证明文件等； |
| 10 | 项目答疑 | 姓名：李开明 17311275385 邮箱：likm31@hyhospital.com 部门：供应链管理部 |
| 11 | 下载附件 | 附件1、报名供应商基本信息表 附件2、和祐医院关节与运动医学科高能激光调研表 附件3、和祐医院关节与运动医学科高能激光招募需求表 |
| 本公告的所有信息及资料不视为招标人的要约或承诺。招标人会根据意向投标单位提供的资料筛选符合条件的品牌进行正式的招投标活动，招标人有权不予解释选择或否决的原因并保留对发布信息及资料修改的权利，正式招标文件以招标人向筛选通过的供应商发出的书面文件为准。招标人在法律许可范围内保留解释权。 |  |  |
| 廉正条款： 和祐医院致力于公平、公正、透明的经营环境，保证阳光合作,维护双方利益。若您发现有任何形式的索贿受贿行为、或在与和祐医院合作过程中受到不公正待遇，应积极举报。对于举报，和祐医院将严格保密，及时查实和处理，并根据情况对举报人予以奖励。 举报电话： 0757-28681234； 举报邮箱：lianjiehy@hyhospital.com |  |  |