医疗设备维保服务商资质要求

一、人员：

公司拥有至少20名医疗设备维修工程师；

工程师要求有医疗设备类职称证书、临床工程师证书，或者GE、西门子、联影、万东等各大医疗设备厂家的设备维修培训证书。

在佛山或者广州拥有至少3名常驻工程师，要有人员备份机制，确保随时有工程师能进行维保服务

二、场地：

在佛山、广州或周边城市拥有固定的设备备品备件仓库，仓库面积大于50平米

仓库常备CT、磁共振、DR等设备的常用备件（库存清单、照片）

承诺常用备件8小时内可调到医院，其它部件24小时可到医院

三、业绩：

近3年内在至少5家三甲甲等医院执行过同类型设备的维保服务

上述医院其中至少有一家全国百强医院

四、服务方案

针对各类设备有完整的年度预防性维护方案：（含维护频次、维护内容等），方案完整详实

每次维护可提供正规维护报告、图像质量测试记录

可配合医院完成各类检查、检测、验收等任务

五、承诺内容

承诺维修使用原厂或同品质合格件，不使用拆机翻新件，可提供零件来源证明。

全保服务针对球管高压发生器探测器等关键部件，提供明确维修/更换方案及到货时限

六、报名资料包含但不限于：

公司营业执照、开票资料、联系人（需提供公司负责人及本项目对接人联系方式）、合同案例表、案例合同关键页及上述要求证明文件等。